別記様式第６６号（第５９関係）

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備

水噴霧消火設備・泡消火設備

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | 専用・兼用 | 種別 | 地下ピット・床置き・その他（ ） | 有効水量（当該設備用） | ㎥（ ㎥） |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |  |  |
|  |  |  | 電圧 | Ｖ | （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |
|  |  | 呼水装置 | 有・無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |  |  |
|  |  | 起動用圧力タンク | 有・無 | 容量 | Ｌ | ポンプの設置場所 |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 | 有効落差 ｍ | 圧力水槽方式 | 加圧圧力 | ＭＰa | 内容積 | ㎥ |  |  |
| 消火栓 | 内栓 | １号 個 | ２号 個 | 易操作性1号 個 | 外栓 | 個 | 階の最大個数 個 |  |  |
|  | 表示灯 | 専用・兼用 | 遠隔起動部 | 専用・Ｐ型発信機兼用 | ホース | 長さ （ｍ）× 本 Ａ |  |  |
| 噴霧ヘッド | 標準放射量 Ｌ／min | 標準放射圧力 ＭＰa | 個 | 放射角度 ° |  |  |
| 泡放出口 | フォームヘッド 個・フォームウォータースプリンクラーヘッド 個 |  |  |
|  | 高発泡用泡放出口 個・泡ノズル 個・その他（ ） 個 |  |  |
| 泡消火設備の方式 | 固定式 （全域・局所）・移動式 | 高発泡・低発泡 | 一斉開放弁 | Ａ 個 |  |  |
| 薬 剤 泡消火 | 種別 | たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡 | 貯蔵量 | Ｌ | 希釈容量濃度 | ％ |  |  |
|  | 混合方式 | 差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他（ ） |  |  |
| 射）区域 放水（出・ | 放水（出・射） 合計区域数 区域 | 最大放水(出・射)面積 ㎡ | 放水(出・射)量 Ｌ／min | 放出体積  |  |  |
|  |  | 最小放水(出・射)面積 ㎡ | 放水(出・射)量 Ｌ／min | 放出体積  |  |  |
|  | 隣接する二の最大放水(出・射)面積 ㎡ | 放水(出・射)量 Ｌ／min | 放出体積  |  |  |
| 起動装置 | ポンプ起動方式 | 自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（ ） |  |  |
|  | 起動感知方式 | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（ ） | 手動式開放弁 |  |  |
| 自動警報装置 | 流水検知装置 Ａ 個・圧力検知装置 個・その他（ ） |  |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径 Ａ | 材質 ＪＩＳ Ｇ（ ） | 専用・兼用（ 設備） |  |  |
|  | 弁類 | 止水弁 ＪＩＳ（ ） | 逆止弁 ＪＩＳ（ ） | その他（ ） |  |  |
| ポンプ ブースター | ポンプ、 電動機 | 電圧 口径 ×吐出量 ×全揚程 ×出力 | 中間水槽の場所・容量 |  |  |
|  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） | ／  |  |  |
|  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） | ／  |  |  |
| 電 源 | 常用 電源 | 単相・三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路・動力回路 |  |  |
|  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  | 非常 電源 | 自家発電設備 | 単相・三相 ＡＣ・ＤＣ Ｖ ｋＶＡ | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  |  | 蓄電池設備 | ＤＣ Ｖ Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
|  |  | 非常電源専用受電設備 | 単 相・三 相 ＡＣ Ｖ |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管・その他（ ） |  |  |
| その他 |  |  |  |

備考１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を丸で囲むこと。

２　良否欄は、記入しないこと。

# Text boxes

の概要表