別記様式第８６号（第５９関係）

総合操作盤概要表

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| □ 総合操作盤（義務・任意） | 品名・型式 |  |  |  |
|  | 音響装置 | □ベル □ブザー □音響装置 □その他（ ） |  |  |
|  | 表示方法 | □ＣＲＴ・グラフィックパネル □窓 □その他（ ） |  |  |
|  | 製造会社名 |  |  |  |
|  | 監視場所（副監視）（遠隔監視） | 階 室 |  |  |
|  | 電源 | 常用電源 | ＡＣ Ｖ |  |  |
|  |  | 非常電源 | □非常電源専用受電設備 □自家発電設備 □蓄電池設備 ＤＣ Ｖ Ａｈ □蓄電池設備と発電設備 □予備電源 □その他 |  |  |
|  | 消防用設備等 | 項 目 | 良 | 否 | 項 目 | 良 | 否 | 項 目 | 良 | 否 |
|  |  | □屋内消火栓設備 |  |  | □スプリンクラー設備 |  |  | □水噴霧消火設備 |  |  |
|  |  | □泡消火設備 |  |  | □不活性ガス消火設備 |  |  | □ハロゲン化物消火設備 |  |  |
|  |  | □粉末消火設備 |  |  | □屋外消火栓設備 |  |  | □自動火災報知設備 |  |  |
|  |  | □ガス漏れ火災警報設備 |  |  | □放 送 設 備 |  |  | □誘 導 灯 |  |  |
|  |  | □排 煙 設 備 |  |  | □連結散水設備 |  |  | □連結送水管 |  |  |
|  |  | □非常コンセント設備 |  |  | □無線通信補助設備 |  |  |  |  |  |
|  | 避難設備・建築設備等 | □排 煙 設 備 |  |  | □非常用の照明設備 |  |  | □機 械 換 気 |  |  |
|  |  | □空 気 調 和 |  |  | □非常用エレベーター |  |  | □防火区画構成機器 |  |  |
|  |  | □防煙区画構成機器 |  |  | □非常錠設備 |  |  | □Ｉ Ｔ Ｖ 設 備 |  |  |
|  |  | □ガス緊急遮断弁 |  |  | □ |  |  | □ |  |  |
|  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  |
|  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ |  |  |
| 工事者区分 | 電源工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 配線工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
|  | 機器の取付工事 |  |
| その他 |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　工事区分欄には、設備会社名等を記入すること。