別記様式第８７号（第５９関係）

炉、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、乾燥設備、給湯湯沸設備概要表

| 項 目 | 良 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 設置種別 | 炉（１㎡以上） ［□炉（炭おこし用炉） □工業用 □その他］ ボイラー □温水 ［□暖房用 □給湯用 □工業用 □その他］ □蒸気 ［□暖房用 □工業用 □その他］ □貫流 □壁付暖炉 □温風暖房機 □ヒートポンプ冷暖房機 □乾燥設備 ［□危険物乾燥 □その他］ □給湯湯沸設備 |  |  |
| 工事種別 | □新 設 □増 設 □全部改設 □一部改設 □移 設 □改 修 □増 改 設 □ そ の 他 |  |  |
| 設置場所 | □ 階 □屋上 □屋外 |  |  |
| 設置室 | 区 画 構造等 | 不燃区画［ □区画有り □区画無し □その他］ 開口部［□防火戸 □特定防火設備である防火戸］ 室面積 ㎡ |  |  |
|  | 内 装 | 下地［□特定不燃 □その他（ ）］ 仕上げ［□特定不燃 □その他（ ）］ |  |  |
| 設置概要 | 機器型式（ ） 大きさ（奥行 ｍ×幅 ｍ（据付け面積 ㎡×高さ ｍ） |  |  |
| 熱源種別 | 液 体［□灯 油 □重 油 □その他の液体］ 気 体［□都市ガス □ＬＰガス □その他の気体］ 固 体［□ま き □石 炭 □その他の固体］ □電 気 □その他（蒸気含む） |  |  |
| 入力 | ㎾ |  |  |
| 安全装置 | 対震装置［□無 □有］ 型式番号（ ） 設置位置［□本体 □室内］ 製作社名（ ） |  |  |
|  | □立ち消え安全装置 □空だき防止装置 □自動温度調節装置 過熱防止装置 □停電時安全装置 □自動ガス遮断装置 □その他（ ） |  |  |
| 燃料配管 | 材質［□鋼管 □銅管 □その他］ 配管方法［□露出 □埋設 □隠ぺい］ |  |  |
| 燃料 タンク | 容量（ Ｌ） 材質［□鋼板 □その他（ ）］ 板厚 ㎜ 固定方法［□ボルト固定 □溶接 □その他］ 炉からの水平距離 ｍ |  |  |
| 煙突 排気筒等 | 排気温度［□260℃超 □100℃超260℃以下 □100℃以下］ 逆風防止装置［□無 □有］ 排気トップ形状［□多翼型 □Ｈ型］ 貫通部構造［遮熱材料 ［□無 □有］ □その他（ ）］ |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 | 給気口面積（ ㎠） 給気口位置（床面から ㎝） 給気ファン（給気量 ㎥／h） 給気ファン位置（床面から ㎝） |  |  |
| 耐震措置 | 設計用標準震度［耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ］ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 消火設備 | □消火器 □大型消火器 □スプリンクラー設備 □水噴霧消火設備 □泡消火設備 □ハロン □粉末消火設備 □ＩＧ－55消火設備 □ＩＧ－541消火設備 □窒素消火設備 □ＨＦＣ－227ea消火設備 □ＨＦＣ－23消火設備 □その他（ ） |  |  |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 □非常ベル □放送設備 □ガス漏れ警報設備 その他（ ） |  |  |
| その他 |  |

備考１　項目中、□欄 は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

# Text boxes

条例５７条

該　　　当