別記様式

| 容 器 弁 点 検 記 録 票 （社内） | 件 名 |  | 点検年月日 |  | 点 検 社 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容 器 弁 | 型式別 | 区分 | 記 号 | 番 号 | 点 検 数 | 点 検 総 数 | 判 定 | 点検条件 |  | 開 始 時 | 終 了 時 | 点 検 者 | 印 |
|  |  | A |  |  |  |  | 合格・不合格 |  | 天 候 |  |  |  | 印 |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  | 温 度 | ℃ | ℃ | 点 検 場 所 |  | 屋内 屋外 |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  | 湿 度 | % | % |  |  |  |
| 点検項目・内容 | 型 式 区 分 | 試 料 番 号 （ ）内には、型式区分を記入する。 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 特記事項 |
|  | A | B | C | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 1 | 外 観 | 表示 |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 状況 |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
| 2 | 構造・形状・寸法 | 構造及び形状 |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 全長さ（L） | ± mm | ± mm | ± mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全高さ（H） | ± mm | ± mm | ± mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弁箱幅（W） | ± mm | ± mm | ± mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス入口径 | ± mm | ± mm | ± mm | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ガス出口径 | ± mm | ± mm | ± mm | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ネックねじ |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 出口ねじ |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 開放器取付ねじ |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | ｻｲﾌｫﾝ管取付ねじ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 気密 | 開始時圧力 | MPa | MPa | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 終了時圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安 全 装 置 | 溶栓下限温度 | ℃ | ℃ | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加圧力 | MPa | MPa | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 封板破壊の有無 |  |  |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  |
|  |  | 溶栓上限温度 | ℃ | ℃ | ℃ |  |  |  |
|  |  | ☆破壊圧力 | ～ MPa | ～ MPa | ～ MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝ （ MPaから破壊までの時間） ＝ ＝ （下限温度から溶栓温度までの時間） (注)☆印は封板式の場合に記載する。 |  |
|  |  | ☆破壊までの時間 | sec | sec | sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☆平均加圧速度 | MPa/ sec以下 | MPa/ sec以下 | MPa/ sec以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶栓溶融温度 | ℃ | ℃ | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶融温度までの時間 | min | min | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均昇温速度 | ℃/min | ℃/min | ℃/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐圧 | 開始時圧力 | MPa | MPa | MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 終了時圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |