全体についての防火・防災管理に係る消防計画（追加版）

【消防法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第91号）】

この計画は、消防法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第91号）に基づき、「管理権原者の権原の範囲」及び「全体についての防火・防災管理業務の一部委託」の項目を従前の省令による共同防火管理協議事項（防火対象物全体にわたる消防計画）に追加し、防火対象物等の全体についての防火・防災管理に係る消防計画として作成するものである。

第１　管理権原者等

（管理権原者の責務）

１　管理権原者は、管理権原者の権原が及ぶ範囲の消防計画を作成させ、防火・防災管理者に防火・防災管理上必要な業務を実施させる。

２　管理権原者は、統括防火・防災管理者が防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行できるよう相互に協力する。

（統括防火・防災管理者の選任及び届出）

３　管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議して定め、防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務を行わせなければならない。

４　前項の統括防火・防災管理者は、　　　　　　　　　　　　　　　により選任する。

５　管理権原者は、統括防火・防災管理者を定めたときは、所轄消防署長に届け出る。

▲６　前項の届出に際しては、防火対象物等における管理権原者の主要な者として

を指定し、その主要なものをもって届け出を行う。

第２　管理権原者の権原の範囲等

▲（管理権原者の権原の範囲）

１　防火対象物等の管理権原者の当該権原が及ぶ範囲については、　　　　　　　　　　　　　　　　のとおりとする。

（全体についての防火・防災管理業務の一部委託）

２　防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務の一部委託については、次のとおりとする。

⑴　防火対象物等の全体についての防火・防災管理上必要な業務の一部委託の範囲

⑵　管理権原者は、委託を受けて全体についての防火・防災管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）に行わせる防火・防災管理業務の内容が、契約書等に定められていることを、別表２「防火対象物等の全体についての防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表（自己チェック表）」に基づき確認する。

⑶　受託者は、本計画に定めるところにより、管理権原者、統括防火・防災管理者及び自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

⑷　受託者は、受託した全体についての防火・防災管理業務の実施状況について、定期的に統括防火・防災管理者に報告する。

附則

この計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別記

防火対象物等の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） | 所有部分 | 権原の範囲 |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 | 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |
| 平 面 図 |
| 階層 |  | 階層 |  |

▲別表１（全体についての防火管理業務の一部を第三者へ委託している場合）

全体についての防火管理業務の一部委託状況表

年　　月　　日現在

| 再受託者の有無 | □無 □一部有 □全部 | 通報承認 | □無 □有（承認番号 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体についての防火管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | 受託者が再委託する場合 再受託者の氏名及び住所等 |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 担当事務所（電話番号） 所在地 電話番号 〔教育担当者氏名〕 〔講習等種別・番号〕 〔教育計画〕 |  |  |
| 受託者の行う全体についての防火管理業務の 範囲及び方法については下記のとおり | 再受託者の防火管理業務の範囲・方法については下記のとおり |
| 常駐方法 | 範囲 | □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 | □同左 □同左 |
|  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □同左 |
|  |  | □□火災 | □地震 | □その他( ) | □同左 | □同左 | □同左 |
|  |  | □初期消火 □通報連絡 | □避難誘導 □その他（ | ) | □左 □同左 | □同左 □同左 |  |
|  |  | □消火・通報・避難訓練の実施 □その他（ ） | □ 同左 その他（ ） |
|  | 方法 | 常駐場所 |  |  |
|  |  | 常駐人員 |  |  |
|  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  | 委託する時間帯 |  |  |
| 巡回方式 | 範囲 | □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □消防・防災設備等の監視・操作業務 | □同左 □同左 |
|  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □同左 |
|  |  | □火災 □地震 □その他( ) | □同左 □同左 □同左 |
|  |  | □初期消火 □避難誘導 □通報連絡 □その他（ ） | □同左 □同左 □同左 □同左 |
|  |  | □消火・通報・避難訓練の実施 □その他（ ） | □同左 □その他（ ） |
|  | 方法 | 巡回回数 |  |  |
|  |  | 巡回人員 |  |  |
|  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  | 委託する時間帯 |  |  |
| 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |
|  | 範囲 | □消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 | □同左 |
|  |  | □火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | □同左 |
|  |  | □火災 | □地震 | □その他( ) | □同左 | □同左 | □同左 |
|  |  | □初期消火 □通報連絡 | □避難誘導 □その他( | ) | □同左 □同左 | □同左 □同左 |  |
|  |  | □その他（ ） | □その他（ ） |
|  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |
|  |  | 到着所要時間 |  |  |
|  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |  |
|  |  | 委託する時間帯 |  |  |

（備考）　「受託者の行う全体についての防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

（注）　　通報登録番号とは、即時通報など自動通報等の登録会社として、東京消防庁の承認を受けた際の登録承認番号をいう。

▲別表２　（全体についての防火管理業務の一部を第三者へ委託している場合）

全体についての防火管理業務一部委託契約書等の内容チェック表

| 作成する内容 | チェック欄 |
| --- | --- |
| １ 名称・所在 |  |
| ２ 委託業務範囲等 |
|  | ⑴ 範囲（全部、階数、一部等） |  |
|  | ⑵ 業務（一括、防災センター監視、警備、設備、清掃、駐車場等） |  |
|  | ⑶ 契約期間 |  |
|  | ⑷ 受託者に防火管理上の権限を付与すること。 |  |
| ３ 受託者の厳守事項 |
|  | ⑴ 契約内容を遵守すること。 |  |
|  | ⑵ 消防法令に基づく管理権原者又は防火管理者の指揮、命令に従うこと。 |  |
|  | ⑶ 消防計画に基づき業務を行うこと。 |  |
|  | ⑷ 消防関係法令並びに館内規則を遵守すること。 |  |
|  | ⑸ 勤務日報の記録及び報告をすること。 |  |
| ４ 勤務体制等 |
|  | ⑴ 方法（常駐、巡回、遠隔移報等） |  |
|  | ⑵ 常駐場所（防災センター、管理室、待機場所等） |  |
|  | ⑶ 時間、人数、巡回回数、到着所要時間 |  |
|  | ⑷ 休日、夜間の体制 |  |
|  | ⑸ 消防用設備等の取扱いマニュアルの設置 |  |
|  | ⑹ 資格保有者数（自衛消防技術認定証、防災センター要員講習等） |  |
| ５ 受託会社の行う派遣従業員への防火・防災教育、訓練の実施体制 |  |
|  | ⑴ 教育担当者の配置 |  |
|  | ⑵ 教育担当者による計画的な防火・防災教育、訓練実施状況（教育計画等） |  |
| ６ | 出火防止業務 |
|  | ⑴ 火気使用箇所の点検等監視業務 |
|  | ア 喫煙禁止場所における違反者に対する是正措置 |  |
|  | イ 火気設備・器具等の点検及びガスの閉鎖状況確認 |  |
|  | ウ 吸殻処理状況の確認 |  |
|  | ⑵ 周囲の可燃物の管理等 |
|  | ア 放火防止対策（建物外周や共用部分に放置された可燃物の処理） |  |
|  | イ リネン室、倉庫、ゴミ置場等の施錠 |  |
| ７ 避難又は防火・防災上必要な構造及び設備等の維持管理 |  |
|  | ⑴ 避難施設（避難口、廊下、階段及び通路）における避難障害の有無 |  |
|  | ⑵ 防火戸・防火シャッター閉鎖障害の有無並びに閉鎖状況 |  |
|  | ⑶ 消防用設備等の管理、保全状況の目視点検、確認 |  |
|  | ⑷ その他防災設備等の異常・故障表示の対応（防災設備不作動表示を含む。） |  |
|  | ⑸ 建物構造等の破損又は危険箇所の有無 |  |
| ８ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |
|  | ⑴ 自衛消防隊の編成に基づく初動措置 |  |
|  | ⑵ 火災の発見（人的、煙感知器、設備の起動表示等による発見） |  |
|  | ⑶ 火災状況の把握（受信機の表示、非常電話等による情報収集） |  |
|  | ⑷ 消防機関への通報（電話・火災通報装置等による通報） |  |
|  | ⑸ 避難誘導（非常放送の活用、避難方向の指示、エレベーター使用禁止） |  |
|  | ⑹ 初期消火（消火器、屋内消火栓等の活用） |  |
|  | ⑺ 空調設備の停止（給排気設備の停止）、エレベーターの呼び戻し（避難階への呼び戻しと停止）、排煙設備の起動（排煙設備の起動順位の設定）、非常口等の解錠（非常口扉の解錠）、防火戸閉鎖等（防火戸、防火ダンパー等の遠隔操作及び手動操作） |  |
|  | ⑻ 消火設備の起動（各種消火設備の遠隔起動操作及び手動操作） |  |
|  | ⑼ 火災以外の地震その他の災害等の発生時の措置（□地震、□その他の災害等（ ）） |  |
|  | ⑽ 警戒宣言が発せられた場合の措置 |  |
| ９ 自衛消防訓練の実施 |  |
|  | ⑴ 消防計画に基づく自衛消防訓練の実施 |  |
|  | ⑵ 自衛消防訓練指導者 |  |
| 10 その他 |
|  | ⑴ 定期的な建物内外の巡回 |  |
|  | ⑵ その他防火管理上必要な事項 |  |
| 11 再委託をする場合の契約内容等の確認 |  |

※　契約書等の中に受託者に行わせる一部委託内容が盛り込まれているかどうか、該当する項目をチェックする。

# Text boxes

・▲印は、該当する場合に定める項目である。

・防火対象物により、「防火・防災管理」を「防火管理」に読み替えて作成する。