細則２－３　可搬式制御機器の使用に係る自主保安基準

|  |  |
| --- | --- |
| 定める必要がある施設 | 顧客自らの給油作業等を制御するために可搬式制御機器を使用する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 |

第１　総則

当所の可搬式制御機器を使用する顧客自らの給油作業等の監視業務は、本編及び関係する細則によるほか、第２で定める「可搬式制御機器の取扱い基準」に基づき行うものとする。

第２　可搬式制御機器の取扱い基準

１　可搬式制御機器は、防爆構造のもの又は「IEC 60950－1」、「JIS C 6950－1」、「IEC 62368－1」、「JIS C 62368－1」のうちいずれかの規格に適合したものを使用するものとする。

２　可搬式制御機器は、肩掛け紐付きカバー又はアームバンドによる落下防止の保護措置を講じるものとする。

３　可搬式制御機器は、当所内のみで使用するものとする。

４　火災等の災害発生時は、安全が確認されるまで可搬式制御機器を使用しないものとする。

５　所長は、１から４が遵守されるように管理するものとする。

６　火災発生時に迅速に初期消火できるように、消火器の設置場所が適正であることを日頃から確認するものとする。

７　所長は、可搬式制御機器を使用する危険物取扱者等に対して災害発生時における応急対応を含め可搬式制御機器を運用するために必要な教育及び訓練を行うものとする。

８　制御卓に監視者がおらず、可搬式制御機器で給油許可を出す場合は、直接顧客の給油等の状況を視認した上で行うものとする。

９　その他