## 第37表（その１）
第37表発火源別火災状況（その1）
(平成25年）
発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数
合計 |  |  | 5190 |  |  | 電気恒温器 | 1 |  | スピーカ | 1 |  |  | 蓄電池 | 9 |  |  | 押しボタンスイッチ | 3 |  |  | ガスオーブン | 2
電気を使用する道具・装置 |  |  | 1194 |  |  | 電気切断器（レーザー等含む） | 3 |  | 無線通信用設備機器 | 1 |  |  | リチウム電池 | 9 |  |  | 街頭スイッチ | 4 |  |  | ガス炊飯器 | 3
| 電熱器 |  | 223 |  |  | 熱風機（ホットエアガン） | 2 |  | インターホン | 1 |  |  | 無停電電源装置 | 2 |  |  | 調光器 | 1 |  |  | 瞬間湯沸器 | 7
|  | 電気こんろ | 11 |  | 電気機器 |  | 394 |  | テレビ（プラズマ式） | 1 |  |  | 太陽光発電装置 | 1 |  |  | ナイフスイッチ | 2 |  |  | 給湯器 | 5
|  | 電気クッキングヒータ | 24 |  |  | 電気冷蔵庫 | 13 |  | その他の記録媒体を内蔵（又は挿入）するプレーヤ | 5 |  |  | ニッケル水素電池 | 1 |  |  | 箱開閉器 | 2 |  |  | ガス鉄板焼器 | 2
|  | 電気ポット | 1 |  |  | 電磁調理器 | 16 |  | 洗濯機 | 5 |  |  | 燃料ポンプ | 2 |  |  | 電磁開閉器 | 5 |  |  | コーヒー焙煎機 | 1
|  | 電気ロースタ | 1 |  |  | 電子レンジ | 29 |  | 電気あんま器 | 1 |  | 電気装置 |  | 92 |  |  | 配線用遮断器 | 23 |  |  | ガスおでんこんろ | 2
|  | 電気トースタ | 8 |  |  | 換気扇 | 6 |  | 洗濯乾燥機 | 3 |  |  | 配電用変圧器 | 6 |  |  | 電流制限器 | 10 |  |  | ガス蒸器 | 1
|  | 電子ジャー・ジャー炊飯器 | 2 |  |  | 冷凍庫 | 3 |  | 電気美容器具 | 1 |  |  | 整流器 | 3 |  |  | 漏電遮断器 | 20 |  |  | ガスロースター（無煙を除く） | 2
|  | 電気オーブン | 3 |  |  | 冷蔵ショーケース | 8 |  | 浴室換気・乾燥・暖房機 | 2 |  |  | 計器用変圧器 | 1 |  |  | 安全器 | 1 |  |  | ガスローストチキン機 | 1
|  | ホットプレート | 3 |  |  | 冷凍ショーケース | 1 |  | 光線治療機 | 3 |  |  | トランス | 7 |  |  | 高圧カットアウト | 4 |  |  | 焼鳥炉 | 1
|  | 電気なべ | 1 |  |  | 冷凍機 | 1 |  | 超音波治療器 | 1 |  |  | スライダック（調光器含む） | 1 |  |  | 断路器（ジスコン） | 1 |  |  | ガスハースグリラ | 1
|  | 電気蒸器 | 1 |  |  | 食器洗器 | 2 |  | 複写機 | 1 |  |  | 抵抗器 | 3 |  |  | 空気遮断器 | 1 |  |  | フライヤ | 3
|  | 電気湯（茶）沸器 | 3 |  |  | 扇風機 | 7 |  | 電話機 | 1 |  |  | 単相モータ | 3 |  |  | 電磁接触器 | 3 |  |  | 無煙ガスロースタ | 7
|  | コーヒー焙煎器 | 1 |  |  | 冷房機 | 1 |  | ファクシミリ | 1 |  |  | 三相モータ | 11 |  |  | 気中開閉器 | 3 |  |  | ピザ釜 | 1
|  | 電気焼鳥器 | 4 |  |  | 冷暖房機 | 18 |  | 直流電源装置（ＡＣアダプタ含む） | 3 |  |  | セルモータ | 7 |  |  | ガス開閉器 | 1 |  |  | ゆで麺機 | 3
|  | 電気温水機 | 2 |  |  | ベンチレータ | 3 |  | 電話交換機 | 1 |  |  | 発電機 | 2 |  |  | 差し込みプラグ | 69 |  |  | ガスストーブ | 4
|  | 電気フライヤ | 4 |  |  | 空気清浄機 | 5 |  | コンピュータ（本体） | 11 |  |  | オルタネータ | 6 |  |  | コンセント | 66 |  |  | ガスファンヒータ | 4
|  | 生ゴミ処理機 | 1 |  |  | 加湿機 | 1 |  | コンピュータ（モニタ） | 1 |  |  | 直流モータ | 3 |  |  | 電灯付家具、コンセント付家具 | 5 |  |  | ガス衣類乾燥機 | 3
|  | ハロゲンヒータ（厨房器具） | 1 |  |  | ハロゲンヒータ（暖房器具） | 5 |  | 加算機 | 1 |  |  | コンデンサ（高圧） | 2 |  |  | テーブルタップ | 22 |  |  | 風呂がま | 4
|  | 電気ストーブ | 80 |  |  | カーボンヒータ | 18 |  | コンピュータ（その他外付機器） | 1 |  |  | コンデンサ（低圧） | 24 |  |  | マルチタップ | 9 |  |  | ガス切断器 | 1
|  | 温風機 | 3 |  |  | 白熱電球 | 17 |  | ネットワーク関係（ルータ等） | 1 |  |  | コンデンサリアクトル | 1 |  |  | コードコネクタ | 13 |  |  | ガスバーナ | 1
|  | 電気こたつ | 5 |  |  | 白熱灯スタンド | 10 |  | 自動販売機 | 1 |  |  | 制御盤 | 6 |  |  | キーレスソケット | 1 |  | プロパンガスを用いる道具装置 |  | 111
|  | 電気座布団 | 1 |  |  | 蛍光灯 | 44 |  | 電気ドリル | 2 |  |  | 分電盤 | 6 |  |  | セパラブルプラグ | 1 |  |  | ガスこんろ | 9
|  | 電気毛布 | 2 |  |  | 蛍光灯スタンド | 1 |  | 印刷機 | 1 |  | 電灯・電話等の配線 |  | 192 |  |  | ねじ込み接続器 | 1 |  |  | ガステーブル | 28
|  | カーペット類 | 5 |  |  | ブラケット | 2 |  | 丁合機 | 1 |  |  | 配電線（高圧） | 21 |  |  | アダプタ | 2 |  |  | 大型ガスこんろ | 12
|  | 電熱線 | 1 |  |  | シーリングライト | 2 |  | 放電加工機 | 1 |  |  | 配電線（低圧） | 6 |  |  | ジョイントボックス | 3 |  |  | 簡易型ガスこんろ | 36
|  | 電気温床線（床暖房等） | 3 |  |  | ダウンライト | 9 |  | 送（排）風機 | 5 |  |  | き電線（高圧） | 3 |  |  | 積算電力計 | 5 |  |  | ガスレンジ | 2
|  | 電気アイロン | 3 |  |  | スポットライト | 6 |  | 洗浄機 | 3 |  |  | き電線（低圧） | 2 |  | 漏電により発熱した部分 |  | 3 |  |  | 大型レンジ | 1
|  | ヘアードライヤ | 5 |  |  | 投光器 | 2 |  | 研磨機（グラインダ含む） | 10 |  |  | 引込線（高圧） | 4 |  |  | モルタルラス | 1 |  |  | 給湯器 | 1
|  | 鑑賞魚用ヒータ | 2 |  |  | 水銀灯 | 2 |  | かくはん機 | 1 |  |  | 引込線（低圧） | 13 |  |  | 金属と金属の接触部 | 2 |  |  | ガス鉄板焼器 | 2
|  | 電気布団乾燥機 | 1 |  |  | 器具外付け安定器 | 4 |  | 電動遊技（戯）機器 | 2 |  |  | 屋外線 | 11 |  | 静電スパーク |  | 3 |  |  | コーヒー焙煎機 | 1
|  | サウナヒータ | 1 |  |  | 看板灯 | 4 |  | 電気のこぎり | 1 |  |  | 屋内線 | 46 |  |  | 容器内の流動液体によるスパーク | 1 |  |  | ガス屋台こんろ | 1
|  | 電気温水循環器 | 1 |  |  | ネオン灯配線 | 7 |  | 靴磨機 | 2 |  |  | 変電設備内配線 | 1 |  |  | 帯電衣類のスパーク | 1 |  |  | 焼鳥炉 | 1
|  | 電撃殺虫器 | 2 |  |  | 電気表示板（盤） | 1 |  | 分析装置 | 1 |  |  | コード | 49 |  |  | その他の静電スパーク | 1 |  |  | フライヤー | 1
|  | 電気滅菌器 | 1 |  |  | ペンダントライト | 1 |  | レーザ加工機 | 2 |  |  | 交通機関内配線 | 23 | ガス・油等を燃料とする道具装置 |  |  | 738 |  |  | 無煙ガスロースタ | 2
|  | 電気消毒器 | 1 |  |  | ハロゲンランプ | 6 |  | 水浄化装置 | 1 |  |  | ディストリビュータ | 12 |  | 都市ガスを用いる道具装置 |  | 533 |  |  | ガスストーブ | 1
|  | 半田ごて | 2 |  |  | メタルハライドランプ | 7 |  | 空気圧縮機 | 2 |  |  | イグニッションコイル | 1 |  |  | ガスこんろ | 34 |  |  | 簡易型ガスストーブ | 1
|  | 電気溶接器 | 14 |  |  | クリップライト | 1 |  | 粉砕機 | 1 |  | 配線器具関連 |  | 287 |  |  | ガステーブル | 304 |  |  | ガス切断器 | 6
|  | 小型電気炉 | 1 |  |  | クリプトン電球 | 3 |  | 水中ポンプ | 2 |  |  | タイムスイッチ | 3 |  |  | 大型ガスこんろ | 90 |  |  | ガスバーナ | 5
|  | 投込湯沸器 | 11 |  |  | ＬＥＤ | 9 |  | 乾電池 | 2 |  |  | タンブラースイッチ | 2 |  |  | ガスレンジ | 17 |  |  | ガスハンドトーチ | 1
|  | マントルヒータ | 1 |  |  | ビデオテープレコーダ | 1 |  | 充電式電池 | 6 |  |  | ロータリースイッチ | 1 |  |  | 大型レンジ | 29
注.管外からの延焼した火災を除いています。

## 第37表（その２）
第37表 発火源別火災状況（その２）
(平成25年）
発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数 | 発火源 |  |  | 火災件数
| 油を燃料とする道具装置 |  | 61 |  |  | 炭火 | 10 |  |  | 熱せられた金属製品 | 5
|  | 石油こんろ | 1 |  |  | 線香（仏具用） | 7 |  |  | 溶融片 | 2
|  | アルコールランプ | 1 |  |  | 蚊取線香 | 10 |  |  | 赤熱した切粉 | 1
|  | 石油ストーブ | 28 |  |  | 線香（芳香・アロマテラピー） | 3 | 自然発火を起こしやすいもの |  |  | 34
|  | 石油ファンヒータ | 4 |  |  | たき火 | 12 |  | 酸化性固体 |  | 4
|  | 風呂がま | 1 |  |  | 焼却火 | 44 |  |  | 亜塩素酸塩類 | 1
|  | 内燃機関 | 9 |  |  | 虫焼火 | 1 |  |  | 重クロム酸塩類 | 1
|  | エンジンカッタ | 1 |  |  | たきつけ | 1 |  |  | 無水クロム酸 | 1
|  | ボイラ | 2 |  |  | 火のついた棒 | 2 |  |  | イソシアヌル酸 | 1
|  | 発電機 | 1 |  |  | ローソク | 30 |  | 可燃性固体 |  | 2
|  | 石油バーナ | 4 |  |  | 灯明 | 23 |  |  | アルミニウム | 1
|  | 路面加熱機 | 1 |  |  | 灸用もぐさ類 | 2 |  |  | 金属粉 | 1
|  | 加熱試験器 | 1 |  |  | 火のついた紙 | 20 |  | 自然発火性物質及び禁水性物質 |  | 2
|  | 工業用炉 | 3 |  |  | 火のついた布 | 1 |  |  | 金属ナトリウム | 1
|  | ごみ焼却炉 | 1 |  |  | 火のついたゴミ | 5 |  |  | 金属のりん化物 | 1
|  | トーチランプ | 3 |  |  | 火のついた油等 | 3 |  | 自己反応性物質 |  | 1
| その他 |  | 33 |  | たばことマッチ |  | 971 |  |  | セルロイド | 1
|  | アセチレンガス溶接器 | 2 |  |  | たばこ | 740 |  | その他の自然発火しやすいもの |  | 25
|  | アセチレンガス切断器 | 17 |  |  | マッチ | 53 |  |  | 油紙 | 1
|  | アセチレンガス圧接器 | 1 |  |  | ライター | 178 |  |  | 油布 | 8
|  | ブタンガストーチバーナ | 13 |  | 火花 |  | 83 |  |  | 油布製品 | 1
固体燃料を用いる道具装置 |  |  | 54 |  |  | ブレーキの火花 | 3 |  |  | 油ぼろ | 3
| 炭、たどん（練炭）燃料 |  | 33 |  |  | 車両等の衝撃火花 | 6 |  |  | 油かす | 1
|  | 木炭七厘こんろ | 15 |  |  | 金属と金属の衝撃火花 | 68 |  |  | 揚げかす | 4
|  | 練炭七厘こんろ | 2 |  |  | 金属と非金属の衝撃火花 | 6 |  |  | 飼料 | 1
|  | 魚焼き炉 | 1 |  | 再燃により出火しやすいもの |  | 23 |  |  | 合成樹脂 | 2
|  | 焼肉炉 | 4 |  |  | 取灰 | 3 |  |  | 野積みのごみ | 4
|  | 屋台こんろ，かまど | 1 |  |  | 消したはずの炭 | 1 | 危険物品 |  |  | 31
|  | 無煙ロースタ | 6 |  |  | 寝具類 | 19 |  | 火薬類 |  | 30
|  | ピザ釜 | 1 | 高温の固体 |  |  | 73 |  |  | 煙火 | 2
|  | 木炭火鉢 | 1 |  | 高温の気体で熱せられたもの |  | 46 |  |  | 花火（玩具用） | 25
|  | 練炭火鉢 | 2 |  |  | 煙突 | 2 |  |  | 発煙筒 | 3
| 薪（鉋屑等）燃料 |  | 21 |  |  | 排気管 | 34 |  | 酸化性気体 |  | 1
|  | こんろ | 2 |  |  | 触媒装置 | 10 |  |  | 酸素 | 1
|  | かまど | 1 |  | 摩擦により熱せられたもの |  | 18 | 天災 |  |  | 25
|  | 焼いも炉 | 1 |  |  | 軸受（ベアリング含む） | 5 |  | 雷 |  | 22
|  | 薫製炉・器 | 5 |  |  | ミキシングロール圧延機 | 1 |  |  | 直接雷 | 4
|  | ピザ釜 | 2 |  |  | クラッチ | 2 |  |  | 間接雷 | 18
|  | ストーブ | 1 |  |  | ブレーキライニング | 7 |  | レンズ類 |  | 3
|  | マントルピース | 1 |  |  | プロペラシャフト | 1 |  |  | 凸レンズ | 1
|  | 風呂がま | 2 |  |  | 車輪 | 1 |  |  | 凹面鏡 | 2
|  | ごみ焼却炉 | 6 |  |  | ブレーキディスク | 1 | 不明 |  |  | 1790
火種 |  |  | 1251 |  | 高温の固体 |  | 9 |  | 不明 |  | 1790
| 裸火 |  | 174 |  |  | 溶融金属 | 1 |  |  | 不明 | 1790